| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ «Рассмотрено» на заседании кафедры патофизиологии с курсом клинической патофизиологии, Протокол №___________________. Зав. кафедрой проф., д.м.н., Власов Т.Д. _________________________________ «Утверждено» на Методическом совете Университета протокол № _____________________ Проректор по учебной работе Проф., д.м.н. А.И. Яременко ____________________________ на Цикловой методической комиссии ФПО протокол № _____________ И.О. проректора по послевузовскому образованию, декан профессор, д.м.н. Н.Л. Шапорова __________________________________ |  |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ

«Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК»

(срок обучения - 144 академических часов)

Санкт-Петербург

2017 г.

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК»

со сроком освоения 144 академических часов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | Титульный лист |
| 1. | Актуальность и основание разработки программы |
| 2. | Цель программы |
| 3. | Общие положения |
| 4. | Планируемые результаты обучения |
| 5. | Требования к итоговой аттестации |
| 6. | Требования к материально-техническому обеспечению |
| 7. | Структура программы |
| 8. | Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК» |
| 9. | Рабочие программы учебных модулей |

Преподаватели курса:

- Петрищев Николай Николаевич д.м.н, профессор кафедры патофизиологии с курсом клинической патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Руководитель Центра лазерной медицины Научно-образовательного института Биомедицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.

- Михайлова Ирина Анатольевна, д.б.н., профессор кафедры физики, математики и информатики ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.

- Гришачева Татьяна Георгиевна мнс Центра лазерной медицины Научно-образовательного института Биомедицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.

- Цибин Андрей Юрьевич доцент кафедры общей хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

## 1.АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Использование лазерных технологий для лечения различных патологий, требующих хирургического вмешательства, обеспечивает более современный уровень и качество оказания медицинской помощи. Разработка и применение медицинских лазеров позволили вылечить многих больных, лазеры стали непременным атрибутом практической медицины. В программу обучения хирургов на данном цикле входят как теоретические основы, так и практические навыки использования высокоэнергетических лазеров для удаления новообразований; для лечения варикозной болезни с помощью эндовазальной лазерной коагуляции вен (ЭВЛК); для лечения патологии дистальных отделов прямой кишки и перианальной области и других заболеваний.

2. ЦЕЛЬ

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов врачей хирургов, использующие лазерные и радиоволновые технологии в хирургии со сроком освоения 144 академических часов «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель - совершенствование профессиональных навыков по использованию лазерных аппаратов для диагностики, лечения и реабилитации больных с хирургическими заболеваниями.

Задачи:

- Обучение базовым принципам применения лазеров в хирургии.

- Знакомство с основными нормативными документами (порядки, приказы, стандарты), регламентирующими работу лазеров в медицинском учреждении.

- Изучение основных режимов работы лазеров аппаратов.

- Техника безопасности при работе с лазерными аппаратами.

- Принципы действия низкоинтенсивных, высокоэнергетических лазеров в хирургии.

- Механизм действия ЭВЛК.

- Показания и противопоказания к низкоинтенсивной лазерной терапии и высокоэнергетической лазерной хирургии.

- Современные подходы к ведению больных с патологиями хирургического профиля.

Категория обучающихся – специалисты врачи, использующие лазерные системы для диагностики и лечения по следующим специальностям: Детская хирургия, колопроктология, пластическая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, эндоскопия, хирургия.

Объем программы: 144 аудиторных часов трудоемкости.

Тип обучения:

•	Непрерывное образование,

•	Традиционное образование.

Основа обучения:

•	договорная,

•	договорная (за счет средств ФОМС)

Форма обучения, режим и продолжительность занятий

| График обучения Форма обучения прерывистая | ауд. часов | дней | Дней в неделю | Общая продолжительность программы, месяцев (дней, недель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с отрывом от работы (очная) | 72 | 12 | 6 | 2 недели |
| дистанционная | 72 | 12 | 6 | 2 недели |
| ИТОГО: | 144 | 24 | 6 | 4 недели |

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении квалификации.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1.Требования к начальной подготовке, необходимые для успешного освоения программы

Программа предназначена для врачей, которые в рамках своей специальности используют лазерные системы диагностики и лечения заболеваний, имеющих высшее профессиональное медицинское образование. Данный цикл предназначен для специалистов, которым необходима работа с лазерными аппаратами.

4.2. Характеристика профессиональных компетенций врачей, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК»:

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее – УК):

- способность и готовность к оказанию специализированной помощи в соответствии с квалификационной характеристикой специальности;

- способность и готовность осуществлять профилактическую работу, направленную на своевременное выявление заболеваний с помощью современных лазерных технологий;

- способность к логическому и аргументированному анализу, осуществлению динамическому наблюдению за состоянием пациентов;

- готовность находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача;

- способность и готовность к оказанию неотложной помощи больным при различных заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни и здоровью пациентов;

- способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила медицинской этики, законы и нормативно-правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, соблюдать врачебную тайну.

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее − ПК):

в организационно-управленческой деятельности:

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (далее −СИ), действующие международные классификации, ГОСТы и СНиП), а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций, отделений, МДБ и отдельных специалистов

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам;

в психолого-педагогической деятельности:

- способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей мотивацию, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции (далее − ПК), соответствующие требованиям квалификационной характеристики врача, участвующего в оказании помощи больным с разными патологиями.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК» проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку в соответствии с квалификационными требованиями.

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Лазерные технологии и в хирургии с курсом ЭВЛК».

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации образца ВУЗа.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Для реализации очной части обучения необходимы:

- учебные помещения для работы с обучающимися;

- рабочее место преподавателя (должно быть оснащено демонстрационной техникой: проекторами, системой мультимедиа, доской; доступом в Интернет);

- рабочее место обучающегося (должно быть оснащено канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, ручки).

Для реализации дистанционных образовательных технологий необходим доступ обучающегося к информационным ресурсам (учебная программа, учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам дистанционной части дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации преподавателей высших медицинских образовательных учреждений «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК».

7.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа построена на основе достижения обучающимися учебных целей. Под целью обучения понимается приобретение к концу освоения программы компетенций - необходимых знаний, умений и навыков по применению лазерных систем в хирургии.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Освоение программы обеспечено набором мультимедийных презентаций по основным темам программы, нормативно-правовыми документами, набором методических материалов, контрольными заданиями для оценки достижения результатов обучения.

Программа состоит из 11 разделов и итоговую аттестацию.

8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК»

Цель: приобретение и совершенствование профессиональных знаний и практических навыков по основным разделам программы подготовки специалистов врачей по применению лазерных технологий в хирургии.

Категория обучающихся: специалисты врачи, использующие лазерные системы для диагностики и лечения по следующим специальностям: хирургия

Трудоемкость обучения: 144 академических часа

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в неделю/4 недели.

Форма обучения: с отрывом от работы (очная), заочная с применением дистанционных образовательных технологий ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

| № | Раздел | Часы | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕМА 1. Физические основы работы лазеров. Принципы применения лазерных систем. | 12 | Текущая |
| 2 | ТЕМА 2. Биологическое действие лазерного излучения. Режимы работы лазеров. | 6 | Текущая |
| 3 | ТЕМА 3. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой | 6 | Текущая |
| 4 | ТЕМА 4. Нормативные документы, регламентирующие работу при вводе в эксплуатацию лазеров | 12 | Текущая |
| 5 | ТЕМА 5. Применение высокоэнергетических лазеров в хирургии | 14 | Текущая |
| 6 | ТЕМА 6. Методика использования хирургического лазера при доброкачественных образованиях кожи. | 24 | Текущая |
| 7 | ТЕМА7. Лечение хронического геморроя. | 12 | Текущая |
| 8 | ТЕМА 8. Лазерное воздействие на келоидные послеоперационные рубцы. | 14 | Текущая |
| 9 | ТЕМА 9. Лечение варикозного расширения вен | 14 | Текущая |
| 10 | ТЕМА 10. Лазерное лечение телеангиоэктазий. | 12 | Текущая |
| 11 | ТЕМА 11. Применение низкоинтенсивных лазеров в хирургии | 12 | Текущая |
|  | Итоговая аттестация: зачет. | 6 | Итоговая |
|  | ИТОГО | 144 |  |

Учебно-тематический план по дисциплине повышения квалификации:

«Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК»

| Наименование Темы | Всего КЕ (часов) | В том числе (часы) | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | Практические занятия | семинары | Самостоятельная работа |  |
| ТЕМА 1. Физические основы работы лазеров. Принципы применения лазерных систем. | 12 | 6 |  |  | 6 | Текущая |
| ТЕМА 2. Биологическое действие лазерного излучения. Режимы работы лазеров. | 6 | 4 |  |  | 2 | Текущая |
| ТЕМА 3. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой | 6 | 1 |  |  | 5 | Текущая |
| ТЕМА 4. Нормативные документы, регламентирующие работу при вводе в эксплуатацию лазеров | 12 | 6 |  |  | 6 | Текущая |
| ТЕМА 5. Применение высокоэнергетических лазеров в хирургии | 14 | 2 |  | 4 | 8 | Текущая |
| ТЕМА 6. Методика использования хирургического лазера при доброкачественных образованиях кожи. | 24 | 4 | 2 | 5 | 13 | Текущая |
| ТЕМА7. Лечение хронического геморроя. | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | Текущая |
| ТЕМА 8. Лазерное воздействие на келоидные послеоперационные рубцы. | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | Текущая |
| ТЕМА 9. Лечение варикозного расширения вен | 14 | 2 | 4 |  | 8 | Текущая |
| ТЕМА 10. Лазерное лечение телеангиоэктазий. | 12 | 2 | 4 |  | 6 | Текущая |
| ТЕМА 11. Применение низкоинтенсивных лазеров в хирургии | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | Текущая |
| Итоговая аттестация | 6 |  |  |  |  | Итоговая |
| ИТОГО: | 144 | 33 | 17 | 14 | 74 | 6 |

Содержание материала программы повышения квалификации

«Лазерные технологии в хирургии с курсом ЭВЛК»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕМА 1. Физические основы работы лазеров. Принципы применения лазерных систем. | Лазер – как особый источник света Свойства лазерного излучения: монохроматичность, когерентность, направленность, поляризация. Расходимость лазерного излучения. Устройство лазера. Блок питания. Средства доставки излучения. Оптическое волокно. |
| 2 | ТЕМА 2. Биологическое действие лазерного излучения. Режимы работы лазеров. | Биологические эффекты взаимодействия лазерного излучения с биотканью. Глубина проникновения в тканях. Терапевтическое окно. Пути реализации фотобиологических процессов в биоткани. Понятие флуоресценции. Фотохимические реакции. Физико–химические основы ФДТ. Гипертермия тканей. Тепловая релаксация. |
| 3 | ТЕМА 3. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой | Общие требования безопасности при эксплуатации лазерных установок: требования к помещению, к допуску персонала. Противопоказания для работы с лазерным излучением. Классификация лазеров по степени опасности. Опасные и вредные производственные факторы. |
| 4 | ТЕМА 4. Нормативные документы, регламентирующие работу при вводе в эксплуатацию лазеров | Основные нормативные документы по лазерной безопасности. Предельно допустимый уровень лазерного излучения. Необходимая документация при вводе в эксплуатацию лазеров. Защитные очки, светофильтры. Требования в аварийных ситуациях. Знаки и надписи, предупреждающие об опасности. |
|  | ТЕМА 5. Применение высокоэнергетических лазеров в хирургии | Преимущества проведения лазерных операций перед традиционными методами лечения. Преимущества применения полупроводниковых лазеров перед другими видами лазеров. Показания и противопоказания к применению лазеров. |
|  | ТЕМА 6. Методика использования хирургического лазера при доброкачественных образованиях кожи. | Методика использования хирургического лазера при доброкачественных образованиях кожи. Послеоперационное наблюдение. Возможные осложнения и их профилактика. |
|  | ТЕМА 7. Лечение хронического геморроя. | Лечение хронического геморроя. Методика проведения лазерных операций. Наблюдение за больным. |
|  | ТЕМА 8. Лазерное воздействие на келоидные послеоперационные рубцы. | Лазерное воздействие на келоидные послеоперационные рубцы. Методики. Наблюдение за больными в послеоперационном периоде. |
|  | ТЕМА 9. Лечение варикозного расширения вен | Лечение варикозного расширения вен с помощью диодного лазера. Эндовазальная или внутрисосудистая лазерная коагуляция вен. Показания и противопоказания. Методика операции. Послеоперационное ведение. Осложнения и их профилактика. |
|  | ТЕМА 10. Лазерное лечение телеангиоэктазий. | Лазерное лечение телеангиоэктазий. Показания и противопоказания. Методика операции. Послеоперационное ведение. Осложнения и их профилактика. |
|  | ТЕМА 11. Применение низкоинтенсивных лазеров в хирургии | Лечение трофических язв с помощью низкоинтесивного лазерного излучения. Режимы работы. Показания и противопоказания. Возможности НИЛИ в хирургии. |

Литература

- Актуальные проблемы лазерной медицины: сборник научных трудов. Под ред. Н.Н. Петрищева. – СПб.: Изд–во СПбГМУ, 2006. – 372 с.

- Актуальные проблемы лазерной медицины: сборник научных трудов. Под ред. Н.Н. Петрищева. – СПб.: Изд–во СПбГМУ, 2001. – 296 с.

- Михайлова И. А., Папаян Г. В., Золотова Н. Б., Гришачева Т. Г. «Основные принципы применения лазерных систем в медицине»; под ред. Н.Н. Петрищева. – Спб., 2007. – 44 с.

- К.В. Мазайшвили, Т.В. Хлевтова, С.С.Акимов, А.В.Цыплящук Ультразвуковая анатомия вен нижних конечностей. – М.: «Медпрактика-М”, 2016. – 71 с

- ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 Изделия медицинские электрические. Часть 2-22. Частные требования к безопасности при работе с хирургическим, косметическим, терапевтическим и диагностическим лазерным оборудованием.

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах." Постановление от 21 июня 2016 года N 81.

- ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий.

- С.В. Васильев, А.В. Седнев, Н.Е. Проценко. Применение диодного лазера в проктологии.СПб.–СПбГМУ, 2004.–34 с.

- О.О. Иванов, Д.Г.Золоев, Узи вен: легко и просто.–Новокузнецк: 2017.– 71 с.

- Скобелкин О.К. Лазеры в хирургии.–М.: Медицина., 1989. – 255 с.

- А.И.Неворотин. Введение в лазерную хирургию. Учеб. пособие – СПб.: СпецЛит, 2000. – 175 с.

- Ф.В. Баллюзек, М.Ф. Баллюзек и др. Медицинская лазерология. СПб.: НПО «Мир и семья–95», ООО «Интерлайн», 2000. – 168 с.

- Лазеры в медицине. Теоретические и практические основы. Под ред. Н.Н. Петрищева. – Издательство СПбГМУ, авторы И.А. Михайлова, Д.В. Соколов и др.– СПб, 1998.–109 с.

- Низкоинтенсивная лазерная терапия (сборник трудов под редакцией С.В.Москвина, В.А.Буйлина) – М.: ТОО Фирма “Техника”, 2000.

- Актуальные проблемы лазерной медицины: сборник научных трудов. Под ред. Н.Н. Петрищева. – СПб.: Изд–во СПбГМУ, 2016. – 263 с.

# Footnotes

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 № 18247)